	Для расчета системы обогрева трубопровода 

заполните и отправьте в наш адрес данный опросный лист

info@promelectro-obogrev.ru (495) 971-15-95, (495) 971-27-83,
 (495) 210-10-72
	ОБогрев

ТРУБОПРОВОДОВ



	1. Заказчик
	Организация* 
[image: image1]


	
	Тел/факс* 
[image: image2]

	
	Контактное лицо* 
[image: image3]

	2. Объект
	Наименование / местоположение объекта 
[image: image4]

	3. Назначение системы обогрева*
	
[image: image5] *Защита от замерзания
	
[image: image6] *Поддержание температуры

	
	
[image: image7] *Противоконденсационный нагрев
	

	4. Температурный 
режим
	
[image: image8] *°С Требуемая температура трубы

	
	
[image: image9] *°С Минимальная температура окружающей среды

	
	
[image: image10] °С Максимальная температура окружающей среды

	
	
[image: image11] °С Нормальная технологическая температура (Температура продукта при нормальных эксплуатационных
                 условиях)

	
	
[image: image12] °С Максимальная технологическая температура (Наивысшая технологическая температура, которую иногда
                 может приобретать трубопровод)

	
	
[image: image13] *°С Максимально допустимая температура продукта

	
	
[image: image14] °С Минимальная температура включения (Самая низкая температура, при которой может быть включена 
                 система обогрева)

	5. Пропарка*
	
[image: image15] °С Максимальная температура пара, если предусмотрена пропарка объекта 

	6. Размещение трубопровода
	
[image: image16] На открытом воздухе
	
[image: image17] В помещении

	7. Монтаж кабеля
	
[image: image18] Наружный
	
[image: image19] Внутренний

	8. Тип теплоизоляции*
	
[image: image20] Минеральная вата 
	
[image: image21] Вспененный каучук

	
	
[image: image22] Вспененный полиэтилен
	Иное, коэффициент теплопроводности при 10°С  
[image: image23]  Вт/м°С

	9. Классификация зоны
	
[image: image24] Не взрывоопасная
	
[image: image25] Взрывоопасная (классификация зоны 
[image: image26])

	10. Материал трубы*
	
[image: image27] Углеродистая сталь
	
[image: image28] Нержавеющая сталь

	
	
[image: image29] Пластмасса
	
[image: image30] Иной 
[image: image31]

	11. Параметры трубопровода
	1
	2
	3
	4
	5
	ТРУБОПРОВОД

	
	
[image: image32]
	
[image: image33]
	
[image: image34]
	
[image: image35]
	
[image: image36]
	мм Диаметр трубы*

	
	
[image: image37]
	
[image: image38]
	
[image: image39]
	
[image: image40]
	
[image: image41]
	мм Толщина теплоизоляции*

	
	
[image: image42]
	
[image: image43]
	
[image: image44]
	
[image: image45]
	
[image: image46]
	м Длина трубы*

	
	
[image: image47]
	
[image: image48]
	
[image: image49]
	
[image: image50]
	
[image: image51]
	шт. Задвижки, их количество

	
	
[image: image52]
	
[image: image53]
	
[image: image54]
	
[image: image55]
	
[image: image56]
	шт. Фланцы, их количество

	
	
[image: image57]
	
[image: image58]
	
[image: image59]
	
[image: image60]
	
[image: image61]
	шт. Трубные опоры, их количество, конструкция

	
	
[image: image62]
	
[image: image63]
	
[image: image64]
	
[image: image65]
	
[image: image66]
	Перекачиваемый продукт

	* Поля, обязательные для заполнения



	«ПРОМ-СИСТЕМЫ»

Россия, г. Москва, ул. Илимская, д.7
	Тел.: +7 (495) 971-15-95, (495) 971-27-83, (495) 210-10-72
E-mail: allianses@mail.ru
www. promelectro-obogrev.ru

	
	

















































































































































































































































































































































































































